附件1：

浙江省危险化学品经营许可证审查考核表

申请企业名称

审查组负责人

审 查 日 期

浙江省应急管理厅印制

填  写  说  明

1、本表适用于申领危险化学品经营许可证单位的安全生产条件审查考核，由（一）《危险化学品经营许可证审查考核表》、（二）《危险化学品经营许可证审查考核汇总表》两部分组成。

2、《审查表》具体按：一、机构设置及人员资质，二、安全生产管理规章制度，三、经营场所、仓储设施安全条件，四、作业场所安全状况，五、安全标识，六、应急救援预案等，分成六个部分（共20项36条）。如审查为不合格，审查组应提出限期整改意见，并责成企业予以落实。

3、审查组根据《审查表》对企业审查后，对查出的问题进行评议，然后填写《汇总表》。审查结论为“合格”或“不合格”。不合格多于5条（含5条）的，审查视为不合格。

4、审查结论要明确，审查组成员签字要齐全。

5、各地在上报资料时应附送本表。

（一）危险化学品经营许可证审查考核表

一、机构设置及人员资质

| 序号 | 项 目 | 审查标准 | 企业自查情况 | 审查意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．1 | 单位设立的合法性 | 单位按程序依法设立，有关项目审批资料完整、齐全。 |  |  |
| 1．2 | 安全管理机构 | 设置安全管理机构，按实际需要配置专（兼）职安全生产管理人员，有较完整的安全生产管理网络。 |  |  |
| 1．3 | 企业负责人 | 企业主要负责人（业务主管人员）须经安全生产培训，具备与从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，并经考核合格，取得安全生产监管部门核发的资格证书。 |  |  |
| 1．4 | 安全管理人员 | 安全生产管理人员必须经过安全生产培训，具备安全生产专业知识和管理能力，并经培训考核合格，取得安全生产监督管理部门核发的资格证书。 |  |  |
| 1．5 | 其他从业人员 | 其它从业人员按照有关规定，进行安全生产教育培训，了解和掌握本岗位的业务特征和安全操作技能，经考核合格上岗。 剧毒品从业人员应经培训考核合格取得省安全生产监管局颁发的上岗证。 |  |  |

二、安全生产管理规章制度

| 序号 | 项 目 | 审查标准 | 企业自查情况 | 审查意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．1 | 安全生产 责任制 | 有年度安全工作目标和各类人员的安全管理责任制，安全生产责任落实到人。 |  |  |
| 2．2 | 安全管理 规章制度 | 1、危化品经营（包括出入库登记、验收、发放）管理制度齐全，货物进出台帐清晰完整。剧毒品须查验公安部门核发的准购证和运输证。剧毒品货物进出台帐和流向登记清晰完整。 |  |  |
|  |  | 2、危险化学品经营场所及仓库应建立和健全防火、动火、检修、废弃物处理等安全管理制度。 |  |  |
| 2．3 | 执行情况 | 安全生产责任制、各项安全生产经营制度的贯彻情况，要有定期学习和经常性的检查。各种学习、检查活动记录、制度执行、整改、奖惩情况等，台帐、档案完整。 |  |  |

三、经营场所、仓储设施安全条件

| 序号 | 项 目 | 审查标准 | 企业自查情况 | 审查意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．1 | 经营场所 | 1、从事批发业务的经营单位应有专用仓库（自有或租用），所经营的危险化学品不得放在业务场所。 |  |  |
|  |  | 2、零售业务的店面内不得设有生活设施；只许存放民用小包装的危险化学品，其存放总量不得超过1吨，禁忌物料不能混放；综合性商场（含建材市场）所经营的危险化学品应专柜存放。 |  |  |
|  |  | 3、零售业务的店面与存放危险化学品的库房（或罩棚）应有实墙相隔。单一品种存放量不能超过500公斤，总量不能超过2吨。 |  |  |
|  |  | 4、危险化学品堆放，应按国家有关规定的数量和要求堆垛有序，通道通畅。 |  |  |
|  |  | 5、油品、液化气码头、有火灾爆炸危险的液体、固体物品装卸设施应符合国家有关安全设计规范要求。 |  |  |
| 3．2 | 仓库选址 | 1、大型仓库（库房或货物总面积大于9000平方米）、中型仓库（库房或货物总面积在550-9000平方米之间）应在远离市区和居民区的主导风向的下风向和河流下游的地域。 |  |  |
|  |  | 2、大中型仓库与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距离应至少1000米。 |  |  |
|  |  | 3、大中型仓库内应设库区和生活区，两区间应有高2米以上的实体围墙，围墙与库区内建筑的距离不宜小于5米，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。 |  |  |
| 3．3 | 仓库建筑 | 1、仓库建筑物及储罐区经公安消防部门验收合格。 |  |  |
|  |  | 2、库房的通风和空气调节应符合《建筑设计防火规范》第九章的要求。毒害品、腐蚀性物品库房的耐火等级不低于二级。 |  |  |
|  |  | 3、对于易产生粉尘、蒸汽、腐蚀性气体的库房，应有防护措施。 |  |  |
|  |  | 4、库房门应为铁质或木质外包铁皮，采用外开式；设置高侧窗（剧毒物品仓库应设铁护栏），库内有通风设施。 |  |  |
| 3．4 | 消防与电气设施 | 1、作业场所和库区应设置醒目的防火、禁止吸烟和禁止动用明火标志，消防通道、安全出口畅通。仓库的消防给水和灭火设备符合《建筑设计防火规范》第八章的规定。 |  |  |
|  |  | 2、危险化学品仓库有防盗报警装置，有供对外报警、联络的通讯设备。 |  |  |
|  |  | 3、爆炸和火灾危险场所的电气设备应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）的规定。 |  |  |
|  |  | 4、甲、乙类物品库房配备的电瓶车、铲车应是防爆型。 |  |  |
|  |  | 5、散发可燃气体、和燃蒸汽的甲类场所，有可燃气体浓度检漏报警仪。 |  |  |
| 3．5 | 安全评价 报告 | 1、有安全性评价报告。 |  |  |
|  |  | 2、安全评价报告有评价单位负责人签字且评价结论明确， “达到安全生产条件要求”、“基本达到”或经整改后重新确认达到。 |  |  |
|  |  | 3、对安全性评价报告中提出的隐患有整改措施并落实到位。 |  |  |
| 3．6 | 运输 | 危险化学品承运单位必须具有资质；有关驾驶员、装卸人员、押运员须经交通部门培训考核合格，持证上岗；运输装置依照国家有关规定和危险化学品的危险特性采取必要的安全防护措施。机动车辆经检验合格。 |  |  |

四、作业场所安全状况

| 序号 | 项 目 | 审查标准 | 企业自查情况 | 审查意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4．1 | 作业场所安全 设施 | 应根据危险化学品的种类、特性，在作业场配置相应的安全设施和装备，并按有关规定进行维护保养，保证其正常、有效运行。作业场所有岗位安全操作规程，并挂贴在现场醒目处。 |  |  |
| 4．2 | 作业人员 | 操作人员遵章守纪，按规定穿戴劳动防护用品；严格按岗位操作规程操作，操作记录真实、清楚、完整。 |  |  |

五、安全标识

| 序号 | 项 目 | 审查标准 | 企业自查情况 | 审查意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 包装、容器 | 1、危险化学品的产品包装应与产品的性质和用途相适应；产品的包装物、容器必须由经批准定点的专业生产单位生产；产品的包装物、容器重复使用前必须经检查、检测合格，并有记录。 2、经营单位购入剧毒化学品后，应在产品的包装物上（包括外包装件）加贴与包装内完全一致的本单位剧毒化学品安全标签。 |  |  |
| 5.2 | 安全标签 | 产品的包装上（包括外包装件）加贴或挂栓与包装的危险化学品完全一致的危险化学品安全标签；包装内有和危险化学品完全一致的危险化学品安全技术说明书。 |  |  |

六、应急救援预案

| 序号 | 项 目 | 审查标准 | 企业自查情况 | 审查意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 预案制定 | 制订可行、有效的事故应急救援预案，发布告知全体员工，并报送当地有关部门备案。 |  |  |
| 6.2 | 预案演练 | 设置应急救援专职队伍，配备应急救援预案人员和必要的应急救援器材、设备和药品、用具；定期组织预案演练。 |  |  |

（二）危险化学品经营许可证审查考核汇总表

| 企业存在的主要问题及整改意见 | 审 查 考 核 结 论 |
| --- | --- |
| 审查组负责人： 年 月 日 | 审查组根据《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》和《浙江省危险化学品经营许可证管理实施办法》等要求，于 年 月 日对该经营企业进行了安全经营条件审查考核，经综合评议，本审查组对该企业的审查结论为： 。 |
|  | 审 查 组 成 员 |
|  | 姓名（签名） | 工作单位 | 职务（职称） |